## EQUIPOS BIOMEDICOS SUBRED SUR
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
REGISTRO DE EQUIPOS Y EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
AÑO: 2025 P: PREVENTIVO; C: CORRECTIVO; CL: CALIBRACION LA PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO Y SU EJECUCIÓN ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES.
ITEM | UNIDAD | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO | SERVICIO | UBICACIÓN | FECHA DE FABRICACIÓN MES/AÑO | FECHA DE INSTALACIÓN | VIDA ÚTIL ESTIMADA | REGISTRO INVIMA | CLASIFICACION DEL RIESGO | FECHA DE TERMINACION DE GARANTÍA MES/AÑO
4071 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | AUTOCLAVE DE MESA | TUTTNAUER | ELARA IID | 19100556 | S0061077 | ODONTOLOGIA | ESTERILIZACION | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2020DM-0022376 | IIA | N/R
4072 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | AUTOREFRACTOQUERATOMETRO | VISIONIX | VX90 | 202302-031 | S0061068 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 206 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018DM-0018499 | IIA | N/R
4074 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790220302349 | S0061081 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 202 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4075 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203834 | S0061082 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 205 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4076 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790220302388 | S0061083 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 201 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4077 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790220302187 | S0061084 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 107 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4078 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203850 | S0061085 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 106 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4079 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203731 | S0061086 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 208 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4080 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203922 | S0061087 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 203 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4081 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203837 | S0061088 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 207 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4082 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203852 | S0061089 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 204 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4083 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203706 | S0061090 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 105 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4084 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203714 | S0061091 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 109 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4085 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790220302382 | S0061092 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 102 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4086 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203836 | S0061093 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 103 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4087 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790220302852 | N/A | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 101 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4088 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203817 | S0061095 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 104 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4089 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL CON TALLÍMETRO | DETECTO | SOLO | SL09790221203813 | S0061096 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 108 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021030031 | N/A | N/R
4092 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL PESA BEBÉ | DETECTO | MB-130 | C22020470 | S0061107 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 107 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018001859 | N/A | N/R
4093 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL PESA BEBÉ | DETECTO | MB-130 | C22020700 | S0061111 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 202 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018001859 | I | N/R
4094 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL PESA BEBÉ | DETECTO | MB-130 | C22020691 | S0061110 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 102 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018001859 | N/A | N/R
4095 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL PESA BEBÉ | DETECTO | MB-130 | C22020517 | S0061109 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 103 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018001859 | N/A | N/R
4096 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | BÁSCULA DIGITAL PESA BEBÉ | DETECTO | MB-130 | C22020472 | S0061108 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 204 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018001859 | I | N/R
4097 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CAVITRÓN-SCALER | BAOLAI | P5L | 3230137 | CS0061134 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0026051 | IIA | N/R
4098 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CAVITRÓN-SCALER | BAOLAI | P5L | 3230109 | CS0061123 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0026051 | IIA | N/R
4099 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CAVITRÓN-SCALER | BAOLAI | P5L | 3230136 | CS0061133 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0026051 | IIA | N/R
4100 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CAVITRÓN-SCALER | BAOLAI | P5L | 3230128 | CS0061125 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0026051 | IIA | N/R
4101 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CAVITRÓN-SCALER | BAOLAI | P5L | 3230131 | CS0061132 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0026051 | IIA | N/R
4102 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CENTRÍFUGA | BOECO | C-28A | 0000438-07 | S0061097 | TOMA DE MUESTRAS | TOMA DE MUESTRAS | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0016133 | I | N/R
4103 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | COMPRESOR | ATD | COMPRESORES | ATD9736 | N/R | ODONTOLOGIA | CUARTO COMPRESOR | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | Certificacion de no requerimiento #2019014629 | N/A | N/R
4104 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | COMPRESOR | ATD | COMPRESORES | ATD9735 | N/R | ODONTOLOGIA | CUARTO COMPRESOR | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | Certificacion de no requerimiento #2019014629 | N/A | N/R
4105 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | COMPRESOR | ATD | COMPRESORES | ATD9734 | N/R | ODONTOLOGIA | CUARTO COMPRESOR | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | Certificacion de no requerimiento #2019014629 | N/A | N/R
4106 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220067 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4107 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220035 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4108 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220021 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4109 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220031 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4110 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220039 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4111 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220006 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4112 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220023 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4113 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220018 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4114 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220020 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4115 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220025 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4116 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220017 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4117 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220011 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4118 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220016 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4119 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220014 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4120 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220019 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4121 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220064 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4122 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220044 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4123 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220070 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4124 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220041 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4125 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220056 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4126 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220049 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4127 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220050 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4128 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220061 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4129 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220054 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4130 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | CONTRA ÁNGULO | PRODENTAL | LN-L | CA2305220059 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4131 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX BASIC A | M23909690074 | CS0062784 | CONSULTA EXTERNA | ENFERMERIA | 2021-11-14 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017dm-0001107-R1 | IIA | N/R
4133 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | ECÓGRAFO | SONOSCAP | P-10 | 921166398 | S0061065 | CONSULTA EXTERNA | ECOGRAFIAS | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2013DM-0010489 | IIA | N/R
4135 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO BÁSICO DE REFRACCIÓN | KELEER | 1427-P-1100 | N/R | S0061074 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 206 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2020DM-0021089 | IIA | N/R
4136 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 115172 | S0061098 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 102 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4137 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 119891 | S0061099 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 103 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4138 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 119871 | S0061100 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 106 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4139 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 120961 | S0061101 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 107 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4140 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 115157 | S0061102 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 108 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4143 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 115156 | S0061103 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 109 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4144 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 119872 | S0061104 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 203 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4145 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 119883 | S0061105 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 205 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4146 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | RI-FORMER | 115162 | S0061106 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 207 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022DM-0025106 | I | N/R
4150 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL | PERLOVE | PLD7300D | 73D23020 | S0061067 | IMAGENEOLOGIA | RAYOS X | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2022EBC-0025926 | IIB | N/R
4151 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLÓGICO -PERIAPICAL- | ELITY 70 | ALITY 70 MURO | 10133/70M1-2442 | S0061302 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2019EBC-0003907-R1 | IIB | N/R
4152 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | N/A | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 102 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4153 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | CS0061148 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 107 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4154 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | CS0061151 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 203 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4155 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.1 | N/R | CS0062785 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 106 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4156 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | CS0061153 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 202 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4157 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | CS0061146 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 103 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4158 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | CS0061149 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 108 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4159 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | S0061152 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 205 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4160 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | CS0061450 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 109 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4161 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | N/A | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 201 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4162 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX 2.0 | N/R | N/A | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 207 | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2017DM-0001461-R1 | I | N/R
4167 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | FORÓPTERO / TONÓMETRO | KAIZER | KFR150 | 20221402 | S0061075 | OPTOMETRIA | CONSULTORIO 206 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2016DM-0014369 | IIA | N/R
4168 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMARA DE FOTOCURADO | DTE | LUX-E | L2310225XE | CS0061142 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018DM-0018582 | IIA | N/R
4169 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMARA DE FOTOCURADO | DTE | LUX-E | L2310240XE | CS0061137 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018DM-0018582 | IIA | N/R
4170 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMARA DE FOTOCURADO | DTE | LUX-E | LUX-E | LUX-E | LUX-E | LUX-E | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018DM-0018582 | IIA | N/R
4171 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMARA DE FOTOCURADO | DTE | LUX-E |  |  | LUX-E | LUX-E | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018DM-0018582 | IIA | N/R
4172 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMARA DE FOTOCURADO | DTE | LUX-E | L2310255XE | CS0061139 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018DM-0018582 | IIA | N/R
4173 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMARA DE FOTOCURADO | DTE | LUX-E | L2310295XE | CS0061144 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2018DM-0018582 | IIA | N/R
4174 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMPARA DE EXÁMEN | RIESTER | RI-MAGIC | 8415 | S0061078 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 101 | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2013DM-0009962 | I | N/R
4175 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMPARA DE EXÁMEN | RIESTER | RI-MAGIC | 8524 | S0061080 | CONSULTA EXTERNA | TOMA DE MUESTRAS | 2021-07-13 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2013DM-0009962 | I | N/R
4177 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LÁMPARA DE HENDIDURA | VISIONIX | KLH 92 | SK220919157191 | S0061076 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 206 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2016DM-0014374 | IIA | N/R
4178 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LAVADORA ULTRASÓNICA | METTER | ME 22 L | 0723ZZL000397 | S0061307 | ODONTOLOGIA | ESTERILIZACION | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | N/A Certificacion de no requerimiento #2020031400 | N/A | N/R
4179 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | LENSOMETRO | KAISER | NJC4 | 2302148 | S0061301 | OPTOMETRIA | CONSULTORIO 206 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021007280 | N/A | N/R
4180 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MANIFOLD | TRI-TECH | GENESIS | 20230427-A | N/R | CENTRAL DE GASES | CENTRAL DE GASES | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 10 AÑOS | N/A | N/A | N/R
4181 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220067 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4182 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220035 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4183 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220021 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4184 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220039 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4185 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220006 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4186 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220023 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4187 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220018 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4188 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220020 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4189 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220025 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4190 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220017 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4191 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220011 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4192 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220016 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4193 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220014 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4194 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220019 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4195 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220064 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4196 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220044 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4197 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220070 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4198 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220041 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4199 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220056 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4200 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220049 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4201 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220050 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4202 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220061 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4203 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220054 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4204 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | MICROMOTOR | PRODENTAL | LN-L | AM2305220059 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | NO VISIBLE | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4213 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220017 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4214 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220028 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4215 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220018 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4216 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220030 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4217 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220021 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4218 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220026 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4219 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220003 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4220 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220012 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4221 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220027 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4222 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220002 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4223 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220057 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4224 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220064 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4225 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220063 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4226 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220062 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4227 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220061 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4228 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | PRODENTAL | TU | H2305220058 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023875 | IIA | N/R
4229 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220067 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4230 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220035 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4231 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220021 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4232 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220031 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4233 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220039 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4234 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220006 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4235 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220023 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4236 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220018 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4237 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220020 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4238 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220025 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4239 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220017 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4240 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220011 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4241 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220016 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4242 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220014 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4243 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220019 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4244 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220064 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4245 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220044 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4246 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220070 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4247 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220041 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4248 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220056 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4249 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220049 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4250 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220050 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4251 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220061 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4252 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220054 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4253 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | PUNTA RECTA | PRODENTAL | LN-L | SH2305220059 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2021DM-0023888 | IIA | N/R
4254 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | RADIOVISOGRAFO | HANDY MEDICAL | HDR 600 | HDRE004022 | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2022DM-0026160 | IIB | N/R
4255 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2301000006 | CS0061156 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 202 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4256 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2308000002 | CS0061164 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 109 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4257 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2308000038 | CS0061165 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 208 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4258 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2308000029 | CS0061166 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 201 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4259 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2308000037 | CS0061167 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 204 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4260 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2301000007 | CS0061154 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 102 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4261 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2010000002 | CS0061158 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 103 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4262 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2301000005 | CS0061160 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 106 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4263 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2301000002 | CS0061155 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 107 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4264 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B23010000019 | CS0061159 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 108 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4265 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2010000016 | CS0061162 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 207 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4266 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2301000012 | CS0061157 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 203 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4267 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2301000000 | CS0061161 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 205 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4268 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | YEWELL | YE680-E | B2301000006 | CS0061163 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 101 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2015DM-0013231 | IIA | N/R
4269 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | GMD | GMD-BPM | BA7024210300140D | N/R | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-06-18 | 2023-09-01 | 5 AÑOI | 2016DM-0015017 | IIA | N/R
4270 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | TENSIÓMETRO DIGITAL | GMD | GMD-BPM | BA7024210301355D | N/R | ENFERMERIA | CONSULTORIO 102 | 2021-06-18 | 2023-09-01 | 5 AÑOS | 2016DM-0015017 | IIA | N/R
4271 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | UNIDAD ODONTOLÓGICA | ATD | ELITE PLUS | 110222645 | S0061069 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 10 AÑOS | N/A | N/A | N/R
4272 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | UNIDAD ODONTOLÓGICA | ATD | ELITE PLUS | 110222646 | S0061070 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 10 AÑOS | N/A | N/A | N/R
4273 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | UNIDAD ODONTOLÓGICA | ATD | ELITE PLUS | 110222647 | S0061071 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 10 AÑOS | N/A | N/A | N/R
4274 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | UNIDAD ODONTOLÓGICA | ATD | ELITE PLUS | 110222648 | S0061072 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 10 AÑOS | N/A | N/A | N/R
4275 | CENTRO DE SALUD DANUBIO | UNIDAD ODONTOLÓGICA | ATD | ELITE PLUS | 110222649 | S0061073 | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 10 AÑOS | N/A | N/A | N/R